Результаты плановой проверки в отношении Администрации

Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), Верхне-Донское управление Ростехнадзора с 03 апреля 2017г была проведена плановая выездная с целью выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Верхне-Донским управлением Ростехнадзора на 2017 год, утвержденного приказом и. о. руководителя от 31.10.2016 №368(номер проверки-201700149930).

Задачами настоящей проверки являются:

проверка соблюдения требований безопасности в электроэнергетике, проверка соблюдения требований безопасности тепловых установок и сетей, проверка соблюдения обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предметом настоящей проверки является:

Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

В ходе проверки выявлены нарушения:

- не представлен приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

- ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок не прошел проверку знаний в комиссии Ростехнадзора;

- не представлен акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей.

По данным нарушениям составлены протокол об административном правонарушении № К4/317-1458.